GS610电动气压检定台

【概  述】

GS610电动气压检定台是新一代智能化压力检定系统。专为压力实验室检定数量多而设 计，它采用智能数字压力控制，检定点随意可调。内置真空泵和压力源，无需外接任何辅助设备具有升降压平稳、稳压速度快、操作简单方便等特点，主要适用于精密压力表、一般压力表、压力（差压）变送器、压力传感器、数字压力计等各种压力仪器、仪表的检定工作。精心 的多路压力输出设计，可使您的校验工作事半功倍。

【技术指标】

- 造压范围： （-0.098～0～2.5）MPa；

- 工作介质：空 气

- 稳 定 度：优于0.01％F.S

【其他指标】

- 规格尺寸：500mm(420mm(300mm

- 压力连接：M20(1.5快速接头

- 供电电源：AC220V

- 重    量：20kg